## Sheet1
序号 | 建设项目 | 单位 | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注
1 | 火力发电 | MW | ≥300 | 100—200 | 25～50 |  | 单机容量
2 | 水力发电 | MW |  | ≥250 | 50～250 | ﹤50 | 单机容量
3 | 风力发电 | MW |  | ≥100 | 50～100 | ≤50
4 | 变电工程 | KV |  | ≥330 | 220 | ≤110
5 | 送电工程 | KV |  | ≥330 | 220 | ≤110
6 | 新能源 | MW
注：新能源发电工程设计包括：太阳能、地热、垃圾、秸秆等可再生能源发电工程设计。